附件1

用户需求书

# 一、总则

1、项目名称：中山市南朗医院2025年-2027年64排CT和DSA技术保修项目

2、预算金额：人民币180,000.00元。

3、项目地点：采购人指定地点。

4、服务期：自合同签订之日起贰年。

5、在本文中凡有“★”标识的内容条款（如有）为关键条款，成交供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效响应。

6、本项目由成交供应商承包及负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。成交供应商在成交或履行合同过程中，产生的任何额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人不再支付任何额外费用。

7、成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

8、本项目不接受联合体报价，不允许提交备选方案。

9、在合同履行过程中，采购人将提供必要的配合。

- 二、服务内容

- 1、维保设备及数量

- 飞利浦Incisive CT及飞利浦Azurion 7M20（DSA设备）各1台。

- 2、维保内容

- CT设备：包含每年4次保养，不限次人工维修。不包含第三方产品，如放射校正源、高压注射器，稳压电源，UPS等。

- DSA设备：包含每年4次保养，不限次人工维修。不包含第三方产品，如放射校正源、高压注射器，稳压电源，UPS，录像机，视频外设等。

- 三、技术服务要求

- 1、安全检查：按照生产厂家设备本身标准及当地规定执行。

- （1）制定检查计划。

- （2）机械安全检查。

- （3）电气安全检查。

- （4）记录检查结果。

- 2、预防性保养：按照保养计划提供，每年提供专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。

- （1）记录并安排保养时间。

- （2）按照保养计划更换损耗部件。

- （3）按照厂家标准进行调校。

- （4）确认各项技术指标及性能。

- （5）如遇第三方机构进行设备状态检测时，成交供应商负责调试设备并保证全部检测指标达标。

- （6）记录设备状况。

- （7）提供设备生产厂家保养内容清单。

- （8）提供每次保养后系统自动导出的保养报告，每次的检测项必须为PASS。

- 3、工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，节假日加班免费。

- ▲4、备件：如合同期内涉及备件更换，提供的备件必须是原厂认证合格的零备件，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。提供保修所需的备件，备件供应要及时、充足。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由供应商自行承担。

- ▲5、安全升级：必须在原厂规定的升级文件和规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。针对飞利浦官网发布的FCO，必须在有效期内执行。

- ▲6、成交供应商必须具备设备维修资质、维修能力和专业技术团队，有丰富维修经验和疑难问题解决能力，设备维修中不能采取变更原设备的设计线路，并保证设备维护达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。

- 7、为保障备件的快速且安全的供应，成交供应商需在国内设有零备件仓库。

- 四、其他要求

- 1、提供免费热线电话，24小时*365天有工程师接听，为采购人快速诊断和提供技术支持服务。

- 2、接到维修要求后，如故障影响设备使用，24小时内到达现场，24小时内未到达现场导致停机，保修期每天按照2天顺延。如是间断性或不影响使用的故障，在科室同意的情况下，可酌情延后。

- 3、若成交供应商非原厂服务商，设备出现故障后24小时内不能解决故障的，采购人可以申请原厂工程师来判断、解决，费用由成交供应商承担。采购人对成交供应商故障判断有异议，特别是配件是否真正损坏，采购人可以申请原厂工程师来判断、解决；如原厂工程师与成交供应商的故障判断一致，费用由采购人承担，如原厂工程师与成交供应商的故障判断不一致，由原厂工程师解决问题，原厂工程师维修费用由成交供应商承担。如果在一年保修期间出现≥2次以上判断失误，采购人有权终止合同，成交供应商必须按照一年12个月平均数返还未服务的保修费用。

- ▲4、成交供应商必须承诺在整个合同期内都能合法获得设备高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）。

- 成交供应商须免费为采购人指定的技术人员提供技术培训服务，使参加培训人员能独立使用，能独立处理常见性故障及进行日常的维护保养为止。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养等。

五、考核方案

- 1、考核标准：每次保养或维修完成后，联系采购人临床科室进行验收，验收通过的，在维修工单上签字确认，维修工单一式二份，由采购人临床科室、成交供应商存档。每次保养或维修完成后科室对成交供应商进行评分考核：满分100分，第一次低于90分，延长本项目维保时间2周，第二次低于90分，延长本项目维保时间4周，第三次低于90分，扣罚年度维保服务费总额的2%，且采购人有权终止合同，成交供应商应在采购人完成新项目采购前持续提供服务。

- 2、考核主体：由采购人设备管理部门、设备使用科室负责人及骨干员工组成考核小组，负责考核工作的具体实施。必要时，邀请医院第三方设备维保专家作为顾问，提供专业意见，确保考核的公正性和专业性。

- 3、考核指标及权重（满分100分）

| - 考核指标 | - 分值 | - 考核项 | - 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 服务响应（25分） | - 10分 | - 故障报修响应时间 | - 接到报修电话后，资深工程师30分钟内电话响应，得满分；否则酌情扣分。 |
|  | - 15分 | - 到达现场时间 | - 紧急故障6小时内到达现场，一般故障或采购人要求非工作时间到现场处理故障，平均24内小时到达，得满分；超时酌情扣分。 |
| - 维修质量（40分） | - 10分 | - 一般故障修复时间 | - 根据故障类型和设备情况具体设定修复时间，并在规定时间内完成，得满分；超时酌情扣分。 |
|  | - 10分 | - 复杂故障处理 | - 提供详细故障分析报告、处理方案和修复时间预估，并尽快完成修复，得满分；否则酌情扣分。 |
|  | - 10分 | - 维修成功率 | - 维修后设备正常运行且不再出现相同故障的比例≥95%，得满分；否则酌情扣分。 |
|  | - 10分 | - 设备维修后性能指标 | - 维修后设备各项性能指标达到或超过原厂标准，得满分；否则酌情扣分。 |
| - 保养执行（30分） | - 15分 | - 保养计划完成率 | - 按照合同约定的保养计划，实际完成保养项目数与计划数的比例≥98%，得满分；否则酌情扣分。 |
|  | - 15分 | - 保养质量 | - 保养后设备运行状态、清洁度等指标达到或超过合同约定标准，得满分；否则酌情扣分。 |
| - 其他指标（5分） | - 5分 | - 合同履行与团队资质 | - 成交供应商严格按照合同条款提供服务，维修团队人员变动率≤5%，得满分；否则酌情扣分。 |

六、付款方式

1、先服务后付费，服务费一年一付。

2、每期的合同款申请，成交供应商凭合同、维保工单、有效税务发票交由采购人，采购人确认无误后支付费用。

3、因采购人使用的是财政性资金，采购人申请汇款审批之日视为付款之日，若审批延迟则相应款项到账延迟，不视为采购人违约。

七、验收要求

1、采购人依据合同、招标文件、投标文件和有关行业标准的有关规定，每年对设备进行年检，成交供应商应当负责并确保全部监测指标达标，通过相关部门检测，取得合格证。

2、验收不通过的，成交供应商应在采购人规定时间内及时整改。

八、知识产权归属

成交供应商应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利 权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由成交供应商承担。

九、保密

1、成交供应商在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，成交供应商须无条件与采购人签定保密协议，并且无条件提供维修人员的保密协议或承诺函等。

2、成交供应商必须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其它相关保密法规，必须采取措施对本项目加工过程中的档案实体和数据的保密，并保证安全。

3、成交供应商不得截留和向第三方泄露所涉及的档案、资料的范围、内容及最终形成的各类数据，确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。由于成交供应商过错导致的资料泄密，成交供应商必须承担相关责任。

十、违约责任与赔偿损失

1.成交供应商提供的交付或所提供医疗设备配件或服务不符合本合同规定的，采购人有权拒收， 并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。因成交供应商原因造成设备自身运行不善等原因 发生事故造成采购人或第三方损害的，成交供应商应直接承担由此产生的一切责任。

2.成交供应商未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的 数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失 由成交供应商承担。

3.采购人无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金。