- 附件1：

- 调研项目概况

- 设备名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器

- 项目预算：182,500元。

- 数量：1套。

- 用途：本设备主要对不耐湿热的高价值精密器械进行快速、安全、无残留的低温灭菌，以满足中心对器械高效周转与安全管理的核心需求。

- 技术参数要求

- 灭菌室容积：有效容积≥100L

- 灭菌时间：≤50min,满足临床手术器械的周转

- 实时导出温度、压力、灭菌阶段时间等数据，支持微型打印

- 显示屏:液晶触摸屏，实时显示温度、压力、灭菌时间等参数

- 符合GB27955-2020《过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求》及GB/T32309-2015《过氧化氢低温等离子体灭菌器》

- 电源：具有380V

- 配置清单要求

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 过氧化氢浓度警报器 | - 1台 |  |
| - 2 | - 电源控制器 | - 1台 |  |
| - 3 | - 医用封口机 | - 1台 |  |
| - 4 | - 低温等离子拖盘 |  | - 根据层数配置 |
| - 5 | - 生物阅读器 | - 1台 |  |
| - 6 | - 灭菌篮筐 | - 2个 |  |

- 售后服务要求

- 仪器的安装、调试：由供应商专业技术人员负责，到采购人现场安装、调试，培训。

- 设有厂家维修人员，在中山市具备售后服务人员，故障响应时间≤24小时。

- 设备保修≥1年，赠送维护保养3次，以项目验收时间起算，提供中文技术文档、技术支持。

- 提供公司相关售后服务承诺、技术保障措施，保证设备在保修期内服务。

- 采购单位就设备的安装、调试、维修、保养等对采购人使用科室和维修技术人员进行现场不少于1次的免费培训，直至采购人操作人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

- 提供设备的简单操作流程、故障处理、维护保养、主要事项电子版和纸质版各一份（纸质版过塑并挂于设备上）。